## Slide 1: Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1)
7. Denní osvětlení
Význam denního osvětlení
Vlastnosti zraku
Základy fotometrie

## Slide 2: Denní osvětlení
Osvětlení slunečním světlem, které je rozptýleno v atmosféře
Posuzuje se při stavu úplně zatažené oblohy v zimě
Zatažená obloha je plošný zdroj světla
Osvětlení je nezávislé na světových stranách
Cílem je vytvořit zrakovou pohodu pro uživatele interiéru

## Slide 3: Zraková pohoda
Příjemný psychofyziologický stav potřebný pro účinnou práci a od-počinek, splňující hygienické požadavky.
Závisí na intenzitě a kvalitě osvět-lení, na architektonických vlast-nostech prostoru a na stavu zraku uživatele interiéru budovy.

## Slide 4: Výhody denního osvětlení
Zdravotní (hygienické)
je zdravější než světlo umělé
Ekonomické
je zadarmo
Ekologické
přímé využití sluneční energie bez její přeměny a akumulace a bez zatíže-ní prostředí odpady

## Slide 5: Sluneční záření
OPTICKÉ ZÁŘENÍ

## Slide 6: Optické záření

## Slide 7: Světlo

## Slide 8: Zrakový systém člověka
Soubor orgánů, které zajišťují příjem, přenos a zpracování informace přenášené světlem
Periferní (oči)
Spojovací (zrakové nervy)
Centrální (části mozku)

## Slide 9: Oko

## Slide 10: Oko

## Slide 11: Oko

## Slide 12: Oko

## Slide 13: Oko

## Slide 14: Oko

## Slide 15: Oko

## Slide 16: Sítnice - obsahuje světločivné buňky
Čípky (7.106) barevné fotopické vidění
Tyčinky (130.106) černobílé
skotopické vidění
Světlo dopadá na sítnici – fotochemická reakce sítnicových pigmentů (rodopsin) – chemické dráždění světločivných buněk – přenos informace ve formě nervových vzruchů

## Slide 17: Vlastnosti zraku
Akomodace
Adaptace
Fototropický reflex
Spektrální citlivost

## Slide 18: Akomodace
Schopnost zraku zobrazovat ostře předměty v různých vzdálenostech.
Akomodační rozsah

## Slide 19: Vady zraku související s akomodací
Zdravé emmetropické oko
AR=10 až 12 D
blízký bod 80 až 100 mm
vzdálený bod v nekonečnu
Dalekozrakost hypermetropie
Krátkozrakost myopie
Stařecká dalekozrakost presbyopie
AR = 4 až 2 D

## Slide 20: Adaptace
Schopnost zraku přizpůsobit se různým jasům a různým hladinám osvětlenosti
(2.10-9 lx … vidění 0,25 až 100 000 lx)
Dva adaptační mechanismy
Zornicový reflex 1,8 až 7,5 mm (1:17)
0,36 až 0,38 s (0,1 s)
Adaptační mechanismus sítnice
adaptace na světlo 1 minuta (10 minut)
adaptace na tmu (20 + 40 minut)
READAPTACE

## Slide 21: Fototropický reflex
Oči se automaticky obracejí k tomu místu v zorném poli, kde je nejvyšší jas nebo nejvyšší kontrast jasů.

## Slide 22: Spektrální citlivost zraku
normální fotometrický pozorovatel

## Slide 23: Fotometrie
Zkoumá světelné záření z hlediska jeho schopnosti vzbudit zrakový vjem

## Slide 24: Světelný tok Φ [lm]
Km = 683 lm/W
světelná účinnost monochromatického záření při vlnové délce 555 nm

## Slide 25: Světelný tok Φ [lm]

## Slide 26: Světelný tok Φ [lm]

## Slide 27: Svítivost I [cd]

## Slide 28: Jas L [cd/m2]
kosinový (Lambertův) zářič
Johann Heinrich Lambert (1728 – 1777)

## Slide 29: Osvětlenost E [lx]
Bodový zdroj

## Slide 30: Osvětlenost plošným zdrojem

## Slide 31: Osvětlenost plošným zdrojem
Zdroj s konstantním jasem

## Slide 32: Horizontální exteriérová osvětlenost