## Slide 1: Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1)
9. Denní osvětlení
Požadavky na denní osvětlení
ČSN 730580-1 až 3

## Slide 2: Osvětlovací systémy
Boční (jednostranný, vícestranný)
Horní
Kombinovaný
Druhotný
Sdružený

## Slide 3: Boční osvětlení

## Slide 4: Horní osvětlení

## Slide 5: Kombinované osvětlení

## Slide 6: Druhotné osvětlení

## Slide 7: Sdružené osvětlení
Záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým světlem.
V případě trvalého pobytu ve vnitřním prostoru musí být použití sdruženého osvětlení vždy odůvodněno.

## Slide 8: Trvalý pobyt
Pobyt lidí ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne (za denního světla)
déle než 4 hodiny a opakuje se při trvalém užívání budovy
více než jednou týdně.

## Slide 9: Sdružené osvětlení

## Slide 10: Sdružené osvětlení

## Slide 11: Sdružené osvětlení

## Slide 12: Sdružené osvětlení

## Slide 13: Normy
ČSN 730580-1
Denní osvětlení budov – základní požadavky
ČSN 730580-2
Denní osvětlení obytných budov
ČSN 730580-3
Denní osvětlení škol
ČSN 730580-4
Denní osvětlení průmyslových budov

## Slide 14: Požadavky na denní osvětlení
Jsou odstupňovány podle zrakové obtížnosti
Měřítkem je poměrná pozorovací vzdálenost
Podle ní jsou zrakové činnosti jsou rozděleny do 7-mi tříd zrakové činnosti

## Slide 15: Požadavky závisí na osvětlovacím systému
Požaduje se jen minimální hodnota činitele denní osvětlenosti
Dmin (%)
Požaduje se minimální hodnota činitele denní osvětlenosti a průměrná hodnota v prostoru nebo jeho funkčně vymezené části
Dmin + Dm (%)
BOČNÍ OSVĚTLENÍ HORNÍ OSVĚTLENÍ

## Slide 17
Jde-li o trvalý pobyt, pak se požaduje nejméně D = 1,5 % resp. D = 3 % vždy
IV..
Středně přesná
500 až 1000
1,5
5

## Slide 18: Kvalitativní kritéria
Rovnoměrnost denního osvětlení
Rozložení světelného toku
Rozložení jasu ploch v zorném poli
Zábrana oslnění

## Slide 19: Rovnoměrnost denního osvětlení
Stanoví se v celém interiéru nebo jeho funkčně vymezené části
Třída I. Ař III. doporučeno R > 0,3
Třída I. Až IV. R > 0,2 Třída V. R > 0,15

## Slide 20: Rozložení světelného toku (směr a difúznost)
Směr osvětlení musí být v souladu s povahou zrakové činnosti a musí být volen tak, aby ne-docházelo ke stínění osobou pozorovatele nebo zařízením interiéru. Většinou se dává přednost osvětlení zleva nebo zleva a zpředu. Převládající směr osvětlení by měl být doplněn přímým nebo odraženým světlem z jiných směrů. Pro rozlišení plošných detailů je výhodnější rozptýlené (difúz-ní) osvětlení, zatímco směrované světlo podporu-je prostorové vidění.

## Slide 21: Rozložení jasu ploch v zorném poli
Souvisí s fototropickým reflexem
Zajistit kontrast mezi pozorovaným detailem a jeho blízkým pozadím
Vyloučit rušivé kontrasty v zorném poli
Světlé nátěry okenní stěny, rámů oken

## Slide 22: Zábrana oslnění
Oslnění je nepříznivý stav zraku, který ruší zrakovou pohodu nebo zhoršuje až znemožňuje vidění.
Zvláště nepříjemné je odrazem od lesklých ploch
  Absolutní
  Přechodové (5:1)
  Kontrastem
  Závojové

## Slide 23: Požadavky na denní osvětlení obytných místností

## Slide 24: Požadavky na denní osvětlení obytných místností

## Slide 25: Požadavky na denní osvětlení obytných místností