## Slide 1: Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1)
10. Denní osvětlení
Stanovení činitele denní osvětlenosti

## Slide 2: Stanovení činitele denní osvětlenosti
měřením
měřením na modelu
měřením na modelu pod umělou oblohou
výpočet

## Slide 3: Výpočet činitele denní osvětlenosti

## Slide 4: Výpočet činitele denní osvětlenosti

## Slide 5: Výpočet činitele denní osvětlenosti

## Slide 6: Výpočet činitele denní osvětlenosti

## Slide 7: Výpočet činitele denní osvětlenosti

## Slide 8: Výpočet činitele denní osvětlenosti
D = Ds+De+Di

## Slide 9: Výpočet činitele denní osvětlenosti
D = Ds+De+Di
Ds+De
Daniljukovy úhlové sítě
Kittlerovy protraktory
Waldramův diagram
Bodová metoda (PC)
Di
Arndtův vzorec
Metoda BRS

## Slide 10: Každý výpočet musí respektovat
Vlastnosti oblohy
Vlastnosti stínících překážek
Vlastnosti osvětlovacího otvoru
Vlastnosti vnitřního prostoru

## Slide 11: Vlastnosti oblohy
Zatažená obloha v zimě při tmavém terénu
Zatažená obloha v zimě při zasněženém terénu
JEN V LOKALITÁCH
600 m n.m. A VÝŠE

## Slide 12: Vlastnosti stínících překážek
Činitel jasu stínící překážky
Běžně používaná hodnota k = 0,1
Hodnotu k je možno ovlivnit světlým nátěrem průčelí i světlým povrchem terénu před překážkou. Vyšší hodnoty než k = 0,25 je možno dosáhnout jen obtížně.

## Slide 13: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Hodnoty činitele prostupu světla s,nor [-] v normálném směru

## Slide 14: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Činitel směrové propustnosti  [-]

## Slide 15: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Činitel propustnosti světla k [-] vlivem neprůsvitných konstrukcí okna

## Slide 16: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Činitel propustnosti světla k [-] vlivem neprůsvitných konstrukcí okna

## Slide 17: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Hodnoty činitele znečištění z [-]

## Slide 18: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Hodnoty činitele propustnosti světla b [-] vlivem stínění konstrukcemi

## Slide 19: Vlastnosti osvětlovacích otvorů
Činitel prostupu světla vlivem materiálu zasklení – čiré sklo 0,92
Činitel směrové propustnosti  (cca 0,6 až 1,0)
Činitel prostupu světla vlivem neprůsvitné konstrukce okna (rámy a příčle) – cca 0,70 až 0,80
Činitel znečištění zvenku 0,90
Činitel znečištění zevnitř 0,95
Příklad:  = 0,92 . 0,92 . 0,8 . 0,75. 0,90 . 0,95 = 0,434

## Slide 20: Vlastnosti vnitřního prostoru
Součet vnitřních ploch S (m2)
Činitel odrazu světla závisí na odstínu barvy
bílá 0,75 až 0,80
cihla 0,25
okno 0,10
černá 0,01 až 0,03
Není-li známo barevné řešení interiéru (např. obytné místnosti), pak m= 0,5
Průměrný činitel odrazu světla m(-)

## Slide 21: Vlastnosti vnitřního prostoru
Hodnoty činitele odrazu světla 

## Slide 22: Vlastnosti vnitřního prostoru
Barevný vzorník